| Nr zlec. | Z – 1 / 2018 |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

| TEMAT: | Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie |
| --- | --- |
| ADRES: | Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin |
| KAT. OBIEKTU: | XXIV |
| INWESTOR: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 |
| IMIĘ I NAZWISKO | BRANŻA | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| OPRACOWAŁ: |
| Projektant mgr inż. Dariusz Rogowski | Sanitarna | GP7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna | 06.2018 |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Przedmiar robót

| Konin, dnia | Czerwiec 2018 r. |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Przyłącza kanalizacji deszczowej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 | km | 0,99 |
| 1. | 0,274+0,45+0,265 |  |  |  | 0,99 |
| 2 | wg ceny jednostkowej KNNR 10210-03010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 269,45 |
| 1. | 317*0,85 |  |  |  | 269,45 |
| 3 | wg ceny jednostkowej KNNR 10307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 47,55 |
| 1. | 317*0,15 |  |  |  | 47,55 |
| 2. |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | wg ceny jednostkowej KNNR 10204-01010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m3 | 269,45 |
| 1. | 317*0,85 |  |  |  | 269,45 |
| 5 | wg ceny jednostkowej KNNR 10214-02010-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 188,00 |
| 1. | 317-129 |  |  |  | 188,00 |
| 6 | wg ceny jednostkowej KNNR 10313-010-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV - analogia płyty wykopowe krotność= 1,00 | m2 | 538,90 |
| 1. | 317*0,85*2 |  |  |  | 538,90 |
| 7 | wg ceny jednostkowej KNNR 110501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem krotność= 1,00 | m3 | 123,00 |
| 1. | 129-6 |  |  |  | 123,00 |
| 8 | wg ceny jednostkowej KNNR 110502-02010-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200 mm. Z dowozem wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,00 | m | 146,10 |
| 9 | wg ceny jednostkowej KNNR 41321-040-020 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 250 mm. Z dowozem wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,00 | m | 17,80 |
| 10 | wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 11 | wg ceny jednostkowej KNNR 41413-020-041 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie krotność= 1,00 | 0,5 m | -12,00 |
| 12 | wg ceny jednostkowej KNNR 41424-020-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z kratą krawężnikowo-jezdniową krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 13 | wg ceny jednostkowej KNNR 41606-040-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, rurociąg o średnicy 250 mm krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 14 | wg ceny jednostkowej AW1-020 | Badanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki kanałów - kalkulacja indywidualna krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 15 | wg ceny jednostkowej AW1-040 | Badanie kanału kamerą telewizyjną krotność= 1,00 | m | 17,00 |

2. Przyłącze wodociągowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg ceny jednostkowej 0010-1110-1-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym krotność= 1,00 | km | 0,01 |
| 17 | wg ceny jednostkowej 0010-2100-210-060 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |
| 18 | wg ceny jednostkowej 0010-3070-6-060 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 1,00 |
| 19 | wg ceny jednostkowej 0010-2140-1-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami krotność= 1,00 | m3 | 2,50 |
| 20 | wg ceny jednostkowej KNNR 110501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem krotność= 1,00 | m3 | 0,70 |
| 21 | wg ceny jednostkowej 0110-3060-110-090 | Nawiertki na istniejących rurociągach z PVC o średnicy zewnętrznej: 160 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 22 | wg ceny jednostkowej 0110-4050-7-019 | Studnie wodomierzowe z wyposażeniem przy średnicy kręgów: 1200 mm - i głębokości studni 2,0 m krotność= 1,00 | studnia | 1,00 |
| 23 | wg ceny jednostkowej KNNR 110307-010-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 24 | wg ceny jednostkowej KNNR 41409-010-060 | Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych pompą do betonu na samochodzie krotność= 1,00 | m3 | 0,15 |
| 25 | wg ceny jednostkowej KNNR 41110-010-090 | Zasuwy kombinowane do przyłączy wodociągowych dn 50 mm ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

3. Zabezpieczenie wodociągu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg ceny jednostkowej 0010-2100-210-060 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II krotność= 1,00 | m3 | 17,34 |
| 1. | (10*1,2*1,7)*0,85 |  |  |  | 17,34 |
| 27 | wg ceny jednostkowej 0010-3070-6-060 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 3,06 |
| 1. | (10*1,2*1,7)*0,15 |  |  |  | 3,06 |
| 28 | wg ceny jednostkowej KNNR 110501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem krotność= 1,00 | m3 | 5,40 |
| 1. | 10*0,45*1,2 |  |  |  | 5,40 |
| 29 | wg ceny jednostkowej 0010-2140-1-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 1. | (10*1,2*1,7)-5,40 |  |  |  | 15,00 |
| 30 | wg ceny jednostkowej 0010-2140-1-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 1. | (10*1,2*1,7)-5,40 |  |  |  | 15,00 |
| 31 | wg ceny jednostkowej KNNR 41209-010-040 | Analogia montaż rur dwudzielnych ze stali nierdzewnej śr 300 mm na wodociągu krotność= 1,00 | m | 8,00 |